2019.

ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK

Méréstechnika

- A távadók fajtái, jellemzői és felépítése. A villamos távadók csatlakoztatási módjai.

- A hőmérsékletmérés alapfogalmai. A mechanikai és a villamos hőmérséklet érzékelők működési elve, fajtái, főbb műszaki jellemzői és alkalmazásuk.

- Hőmérsékletmérés sugárzásmérőkkel. A hő terjedési formái, a sugárzásmérés fizikai alapjai. Az ősszsugárzásmérő, a részsugárzásmérő, kialakítása. Alkalmazhatóságuk.

- Nyomásmérés; Abszolút nyomás, túlnyomás. A mechanikai és villamos elvű érzékelők fajtái.

- Szintmérés. A szintmérés módszereinek és eszközeinek fajtái. A szintmérés változatai.

- A mechanikai elvű áramlásmérők, működési elveik.

- A nem mechanikai áramlásmérők működési elve, fajtái.

- Folyadékok villamos vezetőképességének mérése. A villamos vezetőképességet befolyásoló tényezők. A konduktometriás és az oszcillometriás mérési módszerek és eszközök fajtái.

- pH mérés.  A mérő- és a referencia elektródok fajtái. A puffer oldatok jellemzői és alkalmazásuk. A pH mérőcellák kialakítása.

- Folyadék zavarosságmérő működési elve, kialakítása.

- Levegő páratartalom mérés. Az abszolút és relatív nedvességtartalom jellemzői és a befolyásoló tényezők hatásai. Harmatpont mérés. Nedvességtartalom mérés módszerei